## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "КУРС"
_____________О.А. Головачев
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "КУРС" | [14 empty] | ООО "КУРС"
(наименование стройки)
ул. Уральская, д.8/1 | [15 empty] | ул. Уральская, д.8/1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 244-23
капитальный ремонт мягкой кровли | [16 empty] | капитальный ремонт мягкой кровли
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 квартал 2022г.
Сметная стоимость |  | 2382.99 | (222,27) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2120.49 | (190,95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 387.98 | (16,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 18.66 | (0,9) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1531.87 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 107.24 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [17 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 10,6678 | [5 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
|  | Объем=1066,78 / 100 | [17 empty] | Объем=1066,78 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 141.79; 10: 1512.59; 11: 23,13; 12: 34986 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.92; 10: 447.19; 11: 10,1; 12: 4517 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,38; 7: 153,402964 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 183.71; 10: 1959.78 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1512.59; 12: 34986 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1376.46; 12: 31837 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 786.55; 12: 18193 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4122.79; 12: 89533 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 4,2 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: цементных
|  | Объем=420 / 100 | [17 empty] | Объем=420 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1198.74; 10: 5034.71; 11: 23,13; 12: 116453 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1320.81; 10: 5547.4; 11: 10,1; 12: 56029 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 262.92; 10: 1104.26; 11: 23,13; 12: 25542 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 6,6; 7: 27,72 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111,2; 7: 467,04 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 7: 88,2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2519.55; 10: 10582.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6138.97; 12: 141995 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5463.68; 12: 126376 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 3008.1; 12: 69578 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19053.89; 12: 368436 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15(30) мм |  |  | 4: 100 м2 стяжки; 7: 4,2 | [5 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15(30) мм
|  | Объем=420 / 100 | [17 empty] | Объем=420 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.24; 9: 1,15; 10: 1435.67; 11: 23,13; 12: 33207 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 222.25; 9: 1,25; 10: 1166.81; 11: 10,1; 12: 11785 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.42; 9: 1,25; 10: 138.71; 11: 23,13; 12: 3208 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1110.35; 10: 4663.47; 11: 7,54; 12: 35163 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,22; 6: 1,15; 7: 131,4726 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,25; 7: 10,185 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1629.84; 10: 7265.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1574.38; 12: 36415 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 1544.47 |  | 35723 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 762.79 |  | 17643 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9573.21; 12: 133521 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2 стяжки; 7: 4,2 | [5 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Объем=420 / 100 | [17 empty] | Объем=420 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | [23 empty] | ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.92; 9: 17,25; 10: 791.15; 11: 23,13; 12: 18299 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.16; 9: 18,75; 10: 248.85; 11: 10,1; 12: 2513 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 18,75; 10: 32.29; 11: 23,13; 12: 747 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 71.3; 9: 15; 10: 4491.9; 11: 7,54; 12: 33869 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 17,25; 7: 72,45 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 18,75; 7: 2,3625 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.38; 10: 5531.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 823.44; 12: 19046 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 807.79 |  | 18684 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 398.96 |  | 9228 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6738.65; 12: 82593 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  |  | 4: 100 м2 кровли; 7: 10,6678 | [5 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
|  | Объем=1066,78 / 100 | [17 empty] | Объем=1066,78 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.94; 9: 1,15; 10: 379.57; 11: 23,13; 12: 8779 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.13; 9: 1,25; 10: 55.07; 11: 10,1; 12: 556 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 265.95; 10: 2837.1; 11: 7,54; 12: 21392 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,8; 6: 1,15; 7: 34,350316 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 301.02; 10: 3271.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 379.57; 12: 8779 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 372.36 |  | 8612 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 183.9 |  | 4253 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3828; 12: 43592 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  | 4: 100 м2 кровли; 7: 9,072 | [5 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
|  | Объем=907,2 / 100 | [17 empty] | Объем=907,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.74; 9: 1,15; 10: 1781.3; 11: 23,13; 12: 41201 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.32; 9: 1,25; 10: 513.93; 11: 10,1; 12: 5191 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,25; 10: 37.08; 11: 23,13; 12: 858 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 293.41; 10: 2661.82; 11: 7,54; 12: 20070 | [7 empty] | М
| 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  |  | 4: м2; 5: 114; 7: 1034,208 | [11 empty] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
| 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев |  |  | 4: м2; 5: 116; 7: 1052,352 | [11 empty] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,36; 6: 1,15; 7: 149,815008 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,25; 7: 2,268 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 509.47; 10: 4957.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1818.38; 12: 42059 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 1783.83 |  | 41260 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 881.01 |  | 20378 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7621.89; 12: 128100 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый |  |  | м2 |  |  | 1034,208 | 36.1 |  | 37334.91 | 7,54 | 281505 | [5 empty] | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый
(Кровли)
8 | ТССЦ-101-4249 | Унифлекс ЭПП |  |  | м2 |  |  | 1052,352 | 23.3 |  | 24519.8 | 7,54 | 184879 | [5 empty] | Унифлекс ЭПП
(Кровли)
9 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков |  |  | 4: 100 м примыканий; 7: 2,6596 | [5 empty] | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
|  | Объем=265,96 / 100 | [17 empty] | Объем=265,96 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 303.02; 9: 1,15; 10: 926.8; 11: 23,13; 12: 21437 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 197.63; 9: 1,25; 10: 657.02; 11: 10,1; 12: 6636 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.92; 9: 1,25; 10: 13.03; 11: 23,13; 12: 301 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2836.99; 10: 7545.26; 11: 7,54; 12: 56891 | [7 empty] | М
| 101-9123 | Материалы рулонные кровельные |  |  | 4: м2; 5: 252; 7: 670,2192 | [11 empty] | Материалы рулонные кровельные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,1; 6: 1,15; 7: 79,827894 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,24; 6: 1,25; 7: 0,79788 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3337.64; 10: 9129.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 939.83; 12: 21738 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 921.97 |  | 21325 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 455.35 |  | 10532 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10506.4; 12: 116821 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый |  |  | м2 |  |  | 223,4064 | 36.1 |  | 8064.97 | 7,54 | 60810 | [5 empty] | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый
(Кровли)
|  | Объем=265,96*0,84 | [17 empty] | Объем=265,96*0,84
11 | ТССЦ-101-4249 | Унифлекс ЭПП |  |  | м2 |  |  | 446,8128 | 23.3 |  | 10410.74 | 7,54 | 78497 | [5 empty] | Унифлекс ЭПП
(Кровли)
|  | Объем=265,96*1,68 | [17 empty] | Объем=265,96*1,68
12 | ТЕРр58-20-5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (к стене 2-ого подъезда) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,126 | [5 empty] | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (к стене 2-ого подъезда)
|  | Объем=12,6 / 100 | [17 empty] | Объем=12,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 702.96; 10: 88.57; 11: 23,13; 12: 2049 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.78; 10: 0.6; 11: 10,1; 12: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 10: 0.1; 11: 23,13; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1152.1; 10: 11.58; 11: 7,54; 12: 87 | [7 empty] | М
| 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,05; 7: 0,0063 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,21; 7: 8,21646 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,0063 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.64; 10: 100.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.67; 12: 2051 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 79.8; 12: 1846 | [8 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 40.79; 12: 943 | [8 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.34; 12: 4931 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм |  |  | т |  |  | 0,02597 | 12850 |  | 333.71 | 7,54 | 2516 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм
(Кровли)
|  | Объем=12,6*0,4*1,14*4,52/1000 | [17 empty] | Объем=12,6*0,4*1,14*4,52/1000
14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0,901 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
|  | Объем=(180,2*0,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(180,2*0,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1215.45; 9: 1,15; 10: 1259.39; 11: 23,13; 12: 29130 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.78; 9: 1,25; 10: 29.03; 11: 10,1; 12: 293 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,25; 10: 3.68; 11: 23,13; 12: 85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9380.2; 10: 151.58; 11: 7,54; 12: 1143 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112,75; 6: 1,15; 7: 116,8259125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,25; 7: 0,22525 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1409.47; 10: 1440 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1263.07; 12: 29215 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 1239.07 |  | 28660 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 611.96 |  | 14155 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3291.03; 12: 73381 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦ-101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм |  |  | т |  |  | 0,464267 | 12850 |  | 5965.83 | 7,54 | 44982 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм
(Кровли)
|  | Объем=180,2*0,5*1,14*4,52/1000 | [17 empty] | Объем=180,2*0,5*1,14*4,52/1000
16 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (костыль кровельный) |  |  | 4: 1 т; 7: 0,121818 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (костыль кровельный)
|  | Объем=0,000474*257 | [17 empty] | Объем=0,000474*257
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2475.46; 9: 1,15; 10: 346.79; 11: 23,13; 12: 8021 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.78; 9: 1,25; 10: 6.36; 11: 10,1; 12: 64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.37; 11: 23,13; 12: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10410; 10: 1268.13; 11: 7,54; 12: 9562 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 215,82; 6: 1,15; 7: 30,2343749 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,0228409 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12927.24; 10: 1621.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 347.16; 12: 8030 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 318.69 |  | 7372 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 171.15 |  | 3959 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2111.12; 12: 28978 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (выход на крышу) |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0,0265 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (выход на крышу)
|  | Объем=(1,35+1,3) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,35+1,3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1215.45; 9: 1,15; 10: 37.04; 11: 23,13; 12: 857 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.78; 9: 1,25; 10: 0.85; 11: 10,1; 12: 9 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1,25; 10: 0.11; 11: 23,13; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9380.2; 10: 4.46; 11: 7,54; 12: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112,75; 6: 1,15; 7: 3,4360563 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,25; 7: 0,006625 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1409.47; 10: 42.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.15; 12: 860 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 36.44 |  | 844 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 18 |  | 417 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.79; 12: 2161 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм |  |  | т |  |  | 0,013655 | 12850 |  | 175.47 | 7,54 | 1323 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм
(Кровли)
|  | Объем=2,65*1,14*4,52/1000 | [17 empty] | Объем=2,65*1,14*4,52/1000
канализационные трубы, трубы ливневой канализации, телевизионные антенны | [26 empty] | канализационные трубы, трубы ливневой канализации, телевизионные антенны
19 | ТЕР12-01-030-01 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (мастер-флеш) |  |  | 4: 10 м2 примыканий; 7: 0,397375 | [5 empty] | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (мастер-флеш)
|  | Объем=(0,425*0,425*(6+8+4+4)) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,425*0,425*(6+8+4+4)) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 452.33; 9: 1,15; 10: 206.71; 11: 23,13; 12: 4781 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.59; 9: 1,25; 10: 36.06; 11: 10,1; 12: 364 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1094.18; 10: 229.31; 11: 7,54; 12: 1729 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,96; 6: 1,15; 7: 19,1749333 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1101.98; 10: 472.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.71; 12: 4781 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 202.78 |  | 4690 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 100.15 |  | 2316 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 775.01; 12: 13880 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_01.7.19.03_77_7709331654_14.03.2023_02 | УПЛОТНИТЕЛЬ АНТЕНН И ТРУБ SHINGLAS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=90-175 |  |  | шт. |  |  | 10 | 2278.33 |  | 3021.62 | 7,54 | 22783 | [5 empty] | УПЛОТНИТЕЛЬ АНТЕНН И ТРУБ SHINGLAS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=90-175
(Кровли)
|  | Объем=6+4 | [17 empty] | Объем=6+4
|  | Цена=2734/1,2 | [25 empty] | Цена=2734/1,2
21 | ТЦ_01.7.19.03_77_7709331654_14.03.2023_02 | УПЛОТНИТЕЛЬ АНТЕНН И ТРУБ SHINGLAS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=10-75 |  |  | шт. |  |  | 12 | 2170 |  | 3453.58 | 7,54 | 26040 | [5 empty] | УПЛОТНИТЕЛЬ АНТЕНН И ТРУБ SHINGLAS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=10-75
(Кровли)
|  | Объем=8+4 | [17 empty] | Объем=8+4
|  | Цена=2604/1,2 | [25 empty] | Цена=2604/1,2
22 | ТЕРр65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 14 | [5 empty] | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
|  | Объем=6+8 | [17 empty] | Объем=6+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.5; 10: 203; 11: 23,13; 12: 4695 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.1; 10: 925.4; 11: 7,54; 12: 6978 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,38; 7: 19,32 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.6; 10: 1128.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 203; 12: 4695 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 209.09; 12: 4836 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 105.56; 12: 2441 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1443.05; 12: 18950 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРр65-6-23 | Смена: водосточных воронок |  |  | 4: 100 приборов; 7: 0,04 | [5 empty] | Смена: водосточных воронок
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5636.36; 10: 225.45; 11: 23,13; 12: 5215 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.31; 10: 3.01; 11: 10,1; 12: 30 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.98; 10: 0.36; 11: 23,13; 12: 8 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32401.26; 10: 1296.05; 11: 7,54; 12: 9772 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 491,4; 7: 19,656 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 7: 0,022 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38112.93; 10: 1524.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 225.81; 12: 5223 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 232.58; 12: 5380 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 117.42; 12: 2716 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1874.51; 12: 23113 | [10 empty] | Всего по позиции
вентиляционные трубы | [26 empty] | вентиляционные трубы
24 | ТЕР07-05-030-11 | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 7: 0,14 | [5 empty] | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
|  | Объем=14 / 100 | [17 empty] | Объем=14 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1405.88; 9: 0,8; 10: 157.46; 11: 23,13; 12: 3642 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 292.19; 9: 0,8; 10: 32.73; 11: 10,1; 12: 331 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.44; 9: 0,8; 10: 5.76; 11: 23,13; 12: 133 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2306.7; 9: 0; 10: 0; 11: 7,54 | [7 empty] | М
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 6: 0; 7: 0 | [11 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122,57; 6: 0,8; 7: 13,72784 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,15; 6: 0,8; 7: 0,3528 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4004.77; 10: 190.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.22; 12: 3775 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 170.4 |  | 3941 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 110.99 |  | 2567 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 471.58; 12: 10481 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  | 4: 1 м3 кладки; 7: 0,5 | [5 empty] | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 358.85; 10: 179.43; 11: 23,13; 12: 4150 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.57; 10: 17.29; 11: 10,1; 12: 175 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.02; 10: 3.51; 11: 23,13; 12: 81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 729.82; 10: 364.91; 11: 7,54; 12: 2751 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,39; 7: 17,695 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,43; 7: 0,215 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1123.24; 10: 561.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.94; 12: 4231 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 168.3; 12: 3893 | [8 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 95.13; 12: 2200 | [8 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 825.06; 12: 13169 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием |  |  | 4: 1 м2 поверхности зонта; 7: 7,41 | [5 empty] | Установка зонтов над оборудованием
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.89; 9: 1,15; 10: 101.32; 11: 23,13; 12: 2344 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,25; 10: 44.18; 11: 10,1; 12: 446 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 195.6; 10: 100.78; 11: 7,54; 12: 760 | [7 empty] | М
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Крепления
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,15; 7: 8,5215 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.26; 10: 246.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.32; 12: 2344 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 110.34 |  | 2553 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 62.01 |  | 1435 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 418.63; 12: 7538 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ТССЦ-301-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2400 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 544 |  | 3264 | 7,54 | 24611 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2400 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
28 | ТССЦ-301-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 544 |  | 1088 | 7,54 | 8204 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
29 | ТССЦ-301-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 775 |  | 775 | 7,54 | 5844 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
30 | ТССЦ-301-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3400 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 1150 |  | 1150 | 7,54 | 8671 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3400 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
31 | ТССЦ-301-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм |  |  | шт. |  |  | 3 | 1150 |  | 3450 | 7,54 | 26013 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
32 | ТССЦ-301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4800 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 1280 |  | 1280 | 7,54 | 9651 | [5 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4800 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
33 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  |  | 4: 100 м2 поверхности; 7: 0,05 | [5 empty] | Оштукатуривание поверхности дымовых труб
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1542.64; 10: 77.13; 11: 23,13; 12: 1784 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.54; 10: 0.13; 11: 10,1; 12: 1 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1169.53; 10: 58.48; 11: 7,54; 12: 441 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 131,4; 7: 6,57 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2714.71; 10: 135.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.13; 12: 1784 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 68.65; 12: 1588 | [8 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 33.94; 12: 785 | [8 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.33; 12: 4599 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 7: 0,66 | [5 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=66 / 100 | [17 empty] | Объем=66 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 602.44; 9: 1,15; 10: 457.25; 11: 23,13; 12: 10576 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.06; 9: 1,25; 10: 28.1; 11: 10,1; 12: 284 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.41; 9: 1,25; 10: 19.31; 11: 23,13; 12: 447 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1642.31; 10: 1083.92; 11: 7,54; 12: 8173 | [7 empty] | М
| 101-9732 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,89; 6: 1,15; 7: 39,38451 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,87; 6: 1,25; 7: 1,54275 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2278.81; 10: 1569.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 476.56; 12: 11023 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 428.9 |  | 9921 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 198.49 |  | 4591 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2196.66; 12: 33545 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-101-2430 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ |  |  | кг |  |  | 6,6 | 15.14 |  | 99.92 | 7,54 | 753 | [5 empty] | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ
(Отделочные работы)
|  | Объем=66*0,1 | [17 empty] | Объем=66*0,1
36 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,66 | [5 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
|  | Объем=66 / 100 | [17 empty] | Объем=66 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 172.14; 9: 1,15; 10: 130.65; 11: 23,13; 12: 3022 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.59; 9: 1,25; 10: 7.09; 11: 10,1; 12: 72 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,25; 10: 0.13; 11: 23,13; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 651.18; 10: 429.78; 11: 7,54; 12: 3241 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,18; 6: 1,15; 7: 11,52162 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,00825 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 831.91; 10: 567.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.78; 12: 3025 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 117.7 |  | 2723 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 54.47 |  | 1260 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 739.69; 12: 10318 | [10 empty] | Всего по позиции
двери, люки выхода на кровлю | [26 empty] | двери, люки выхода на кровлю
37 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0077 | [5 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
|  | Объем=(0,7*1,1) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,7*1,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1063; 10: 8.19; 11: 23,13; 12: 189 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 261.07; 10: 2.01; 11: 10,1; 12: 20 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 126.39; 10: 0.97; 11: 23,13; 12: 22 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,91; 7: 0,800107 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,74; 7: 0,059598 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1324.07; 10: 10.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.16; 12: 211 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 8.34; 12: 192 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4.76; 12: 110 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.3; 12: 511 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 4: 1 м2 проема; 7: 1,54 | [5 empty] | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | Объем=0,7*1,1*2 | [17 empty] | Объем=0,7*1,1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.1; 9: 1,15; 10: 53.31; 11: 23,13; 12: 1233 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.31; 9: 1,25; 10: 41.02; 11: 10,1; 12: 414 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 31.42; 10: 48.39; 11: 7,54; 12: 365 | [7 empty] | М
| 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Скобяные изделия
| 203-9066 | Блоки дверные металлические |  |  | 4: м2; 5: 1; 7: 1,54 | [11 empty] | Блоки дверные металлические
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,4; 6: 1,15; 7: 4,2504 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 82.83; 10: 142.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.31; 12: 1233 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 44.62 |  | 1032 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 28.09 |  | 650 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.43; 12: 3694 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-301-1169 | Двери стальные: неутепленные размером 1100х700 мм (применительно) |  |  | шт. |  |  | 2 | 728 |  | 1456 | 7,54 | 10978 | [5 empty] | Двери стальные: неутепленные размером 1100х700 мм (применительно)
(Строительные металлические конструкции)
40 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций люков чердачных |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0,028572 | [5 empty] | Демонтаж: конструкций люков чердачных
|  | Объем=28,572/1000 | [17 empty] | Объем=28,572/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 964.7; 9: 0,7; 10: 19.29; 11: 23,13; 12: 446 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 152.38; 9: 0,7; 10: 3.05; 11: 10,1; 12: 31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8; 9: 0,7; 10: 0.16; 11: 23,13; 12: 4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42.7; 9: 0; 10: 0; 11: 7,54 | [7 empty] | М
| 201-9002 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [11 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89,49; 6: 0,7; 7: 1,7898358 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,49; 6: 0,7; 7: 0,0098002 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1159.78; 10: 22.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.45; 12: 450 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 16.28 |  | 377 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 10.25 |  | 237 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.87; 12: 1091 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (чердачный люк) (применительно) |  |  | 4: 1 м2 проема; 7: 1,62 | [5 empty] | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (чердачный люк) (применительно)
|  | Объем=0,9*0,9*2 | [17 empty] | Объем=0,9*0,9*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.72; 9: 1,15; 10: 49.78; 11: 23,13; 12: 1151 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.39; 9: 1,25; 10: 21.04; 11: 10,1; 12: 213 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 84.81; 10: 137.39; 11: 7,54; 12: 1036 | [7 empty] | М
| 203-8116 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,07; 6: 1,15; 7: 3,85641 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 121.92; 10: 208.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.78; 12: 1151 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 41.67 |  | 963 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 26.23 |  | 607 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.11; 12: 3970 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_07.1.05.02_74_7445046820_14.03.2023_02 | Люк противопожарный ЛП-60 900*900 |  |  | шт. |  |  | 2 | 14166.67 |  | 3757.69 | 7,54 | 28333 | [5 empty] | Люк противопожарный ЛП-60 900*900
(Строительные металлические конструкции)
|  | Цена=17000/1,2 | [25 empty] | Цена=17000/1,2
парапетное металлическое ограждение | [26 empty] | парапетное металлическое ограждение
43 | ТЕРр58-4-1 | Разборка парапетных решеток |  |  | 4: 100 м парапетных решеток; 7: 1,802 | [5 empty] | Разборка парапетных решеток
|  | Объем=180,2 / 100 | [17 empty] | Объем=180,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 147.26; 10: 265.36; 11: 23,13; 12: 6138 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 10: 3.95; 11: 10,1; 12: 40 | [7 empty] | ЭМ
| 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,8; 7: 1,4416 | [11 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,8; 7: 26,6696 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 149.45; 10: 269.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.36; 12: 6138 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 238.82; 12: 5524 | [8 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 122.07; 12: 2823 | [8 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 630.2; 12: 14525 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами б/у |  |  | 4: 100 м ограждения; 7: 1,802 | [5 empty] | Ограждение кровель перилами б/у
|  | Объем=180,2 / 100 | [17 empty] | Объем=180,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.7; 9: 1,15; 10: 154.8; 11: 23,13; 12: 3581 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.71; 9: 1,25; 10: 136.75; 11: 10,1; 12: 1381 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.74; 9: 1,25; 10: 10.68; 11: 23,13; 12: 247 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3913.01; 10: 34.26; 11: 7,54; 12: 258 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,67; 6: 1,15; 7: 13,822241 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 6: 1,25; 7: 0,653225 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.42; 10: 325.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.48; 12: 3828 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 162.34 |  | 3755 | [8 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 80.18 |  | 1855 | [8 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.33; 12: 10830 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,6492 | [5 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
|  | Объем=(180,2*0,7*0,5+1,85) / 100 | [17 empty] | Объем=(180,2*0,7*0,5+1,85) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 795.87; 9: 1,15; 10: 594.18; 11: 23,13; 12: 13743 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.43; 9: 1,25; 10: 2.78; 11: 10,1; 12: 28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1,25; 10: 0.13; 11: 23,13; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 503.86; 10: 327.11; 11: 7,54; 12: 2466 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71,06; 6: 1,15; 7: 53,0519748 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,008115 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1303.16; 10: 924.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 594.31; 12: 13746 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 534.88 |  | 12371 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 247.53 |  | 5725 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1706.48; 12: 34333 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРм08-02-472-07 | Демонтаж заземления из полосовой стали |  |  | 4: 100 м; 7: 0,69 | [5 empty] | Демонтаж заземления из полосовой стали
|  | Объем=69 / 100 | [17 empty] | Объем=69 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 9: 0,7; 10: 122.32; 11: 23,13; 12: 2829 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.66; 9: 0,7; 10: 41.37; 11: 10,1; 12: 418 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 9: 0,7; 10: 1.97; 11: 23,13; 12: 46 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.18; 9: 0; 10: 0; 11: 7,54 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 6: 0,7; 7: 10,2879 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 0,7; 7: 0,12075 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.1; 10: 163.69 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.29; 12: 2875 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 120.56; 12: 2789 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63.39; 12: 1466 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.64; 12: 7502 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник б/у заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,69 | [5 empty] | Проводник б/у заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=69 / 100 | [17 empty] | Объем=69 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 10: 174.75; 11: 23,13; 12: 4042 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.66; 10: 59.11; 11: 10,1; 12: 597 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 2.82; 11: 23,13; 12: 65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.18; 10: 58.77; 11: 7,54; 12: 443 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 14,697 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,1725 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.1; 10: 292.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.57; 12: 4107 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 172.24; 12: 3984 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 90.56; 12: 2095 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 555.43; 12: 11161 | [10 empty] | Всего по позиции
прочие работы | [26 empty] | прочие работы
48 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 29,1679 | 44.21 |  | 1289.51 | 10,1 | 13024 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
49 | ТССЦпг-03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 29,1679 | 15.19 |  | 443.06 | 10,1 | 4475 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 165990.4; 12: 1540940 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16773.96; 12: 387980 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10885.35; 12: 109943 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1375.43; 12: 31814 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 138331.09; 12: 1043017 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 190950.16; 12: 2120486 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 190507.1; 12: 2116011 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16476.89; 12: 381109 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10341.81; 12: 104453 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1370.64; 12: 31703 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 138272.32; 12: 1042574 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16700.25; 12: 386278 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8715.83; 12: 201597 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 443.06; 12: 4475 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 903.07; 12: 18663 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 297.07; 12: 6871 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 100.48; 12: 1015 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.79; 12: 111 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 58.77; 12: 443 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 292.8; 12: 6773 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 153.95; 12: 3561 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 191853.23; 12: 2139149 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 18149.39; 12: 419794 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16993.05; 12: 393051 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8869.78; 12: 205158 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Затраты на компенсацию НДС при УСН БЦ: (138331,09+(10885,35-1375,43)+16993,05*0,1712+8869,78*0,15+0)*0,2 ТЦ: (1043017+(109943-31814)+393051*0,1712+205158*0,15+0)*0,2 |  |  | 10: 30416.14; 12: 243842.01 | [18 empty] | Затраты на компенсацию НДС при УСН БЦ: (138331,09+(10885,35-1375,43)+16993,05*0,1712+8869,78*0,15+0)*0,2 ТЦ: (1043017+(109943-31814)+393051*0,1712+205158*0,15+0)*0,2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 222269.37; 12: 2382991.01 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 77156 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Составил: инженер Технического отдела________________________________Е.А. Потапова
Проверил: начальник Технического отдела_____________________________Т.А. Смирнова
Согласовано: начальник ЖЭУ №6_______________________________________О.Н. Писарева