## №312-23-2 ул. Вокзальная, д.138
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | _______________________________О. А. Головачев |  |  |  |  | О. А. Головачев
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [11 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
ООО "КУРС" | [15 empty] | ООО "КУРС"
(наименование стройки)
ул. Вокзальная, д.138/1 | [16 empty] | ул. Вокзальная, д.138/1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 312-23-2
капитальный ремонт фасада | [17 empty] | капитальный ремонт фасада
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2023
Сметная стоимость |  | 2324.12 | (162,73) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2499.68 | (196,88) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 553.03 | (22,31) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1972.28 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.27 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. герметизация межпанельных швов | [18 empty] | Раздел 1. герметизация межпанельных швов
1 | ТЕРр53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 7: 23.542 | [6 empty] | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся
|  | Объем=(1622+732,2) / 100 | [18 empty] | Объем=(1622+732,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.72; 10: 13082.76; 11: 24.79; 12: 324321.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1153.94; 10: 27166.06; 11: 10.23; 12: 277908.79 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 824.41; 10: 19408.26; 11: 7.63; 12: 148085.02 | [8 empty] | М
П,Н | 101-8052 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Пена монтажная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.45; 7: 1140.6099 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2534.07; 10: 59657.08; 12: 750315.43 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13082.76; 12: 324321.62 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12036.14; 12: 298375.89 | [10 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6803.04; 12: 168647.24 | [10 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78496.26; 12: 1217338.56 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-101-1921 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  |  | шт. |  |  | 181 | 83.7 |  | 15149.7 | 7.63 | 115592.21 | [6 empty] | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
|  | (Стены (ремонтно-строительные)) | [24 empty] | (Стены (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15149.7; 12: 115592.21 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в стенах: цементным раствором |  |  | 4: 10 м трещин; 7: 0.3 | [6 empty] | Заделка трещин в стенах: цементным раствором
|  | Объем=3 / 10 | [18 empty] | Объем=3 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.73; 10: 9.22; 11: 24.79; 12: 228.56 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.01; 10: 4.2; 11: 7.63; 12: 32.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 7: 0.813 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.74; 10: 13.42; 12: 260.61 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 228.56 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.48; 12: 210.28 | [10 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4.79; 12: 118.85 | [10 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.69; 12: 589.74 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР07-05-039-07 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей |  |  | 4: 100 м шва; 7: 0.03 | [6 empty] | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.89; 9: 1.15; 10: 7.97; 11: 24.79; 12: 197.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 795.02; 9: 1.25; 10: 29.81; 11: 10.23; 12: 304.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.84; 9: 1.25; 10: 3.07; 11: 24.79; 12: 76.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1377.7; 10: 41.33; 11: 7.63; 12: 315.35 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.13; 6: 1.15; 7: 0.69449 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.73; 6: 1.25; 7: 0.25238 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2403.61; 10: 79.11; 12: 817.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.04; 12: 273.69 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 116 | 0.9 | 104.4 |  |  | 11.53 |  | 285.73 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 7.51 |  | 186.11 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.15; 12: 1289.73 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР08-02-007-03 | Демонтаж металлических решеток приямков |  |  | 4: 1 т металлических изделий; 7: 0.0474 | [6 empty] | Демонтаж металлических решеток приямков
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.66; 9: 0.7; 10: 17.61; 11: 24.79; 12: 436.55 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 249.76; 9: 0.7; 10: 8.29; 11: 10.23; 12: 84.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.27; 9: 0.7; 10: 0.37; 11: 24.79; 12: 9.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12412.1; 9: 0; 10: 0; 11: 7.63 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 0.7; 7: 1.5721 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 0.7; 7: 0.022894 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13192.52; 10: 25.9; 12: 521.36 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.98; 12: 445.72 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 17.8 |  | 441.26 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 10.55 |  | 261.41 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.25; 12: 1224.03 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков б/у |  |  | 4: 1 т металлических изделий; 7: 0.0474 | [6 empty] | Установка металлических решеток приямков б/у
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Уд | 101-1895 | Решетки для приямков стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0474; 8: 11230; 10: 532.3 | [15 empty] | Решетки для приямков стальные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.66; 9: 1.15; 10: 28.93; 11: 24.79; 12: 717.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 249.76; 9: 1.25; 10: 14.8; 11: 10.23; 12: 151.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.27; 9: 1.25; 10: 0.67; 11: 24.79; 12: 16.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12412.1; 10: 56.03; 11: 7.63; 12: 427.51 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 1.15; 7: 2.5827 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.25; 7: 0.040883 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1962.52; 10: 99.76; 12: 1296.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.6; 12: 733.78 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 29.3 |  | 726.44 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 17.36 |  | 430.36 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.42; 12: 2452.88 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: 1 м3 кладки; 7: 1.5 | [6 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.41; 9: 1.15; 10: 128.36; 11: 24.79; 12: 3182.04 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.39; 9: 1.25; 10: 62.61; 11: 10.23; 12: 640.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.88; 9: 1.25; 10: 11.03; 11: 24.79; 12: 273.43 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.87; 10: 37.31; 11: 7.63; 12: 284.68 | [8 empty] | М
Н | 402-9070 | Раствор готовый кладочный |  |  | 4: м3; 5: 0.221; 7: 0.3315 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный
Н | 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый |  |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.4; 7: 0.6 | [9 empty] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.08; 6: 1.15; 7: 12.213 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.25; 7: 0.675 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.67; 10: 228.28; 12: 4107.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.39; 12: 3455.47 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110 | 0.9 | 99 |  |  | 138 |  | 3420.92 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 81.75 |  | 2026.63 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.03; 12: 9554.77 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  |  | м3 |  |  | 0.3315 | 693 |  | 229.73 | 7.63 | 1752.84 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [24 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.73; 12: 1752.84 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | 1000 шт. |  |  | 0.6 | 1379 |  | 827.4 | 7.63 | 6313.06 | [6 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [24 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 827.4; 12: 6313.06 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20(30) мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 7: 1.6395 | [6 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20(30) мм
|  | Объем=163,95 / 100 | [18 empty] | Объем=163,95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2557.52; 10: 4193.05; 11: 24.79; 12: 103945.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.6; 10: 37.05; 11: 10.23; 12: 379.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 10: 17.94; 11: 24.79; 12: 444.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1413.49; 10: 2317.42; 11: 7.63; 12: 17681.91 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3.38; 7: 5.5415 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 228.35; 7: 374.3798 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 1.0985 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3993.61; 10: 6547.52; 12: 122006.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4210.99; 12: 104390.44 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3747.78; 12: 92907.49 | [10 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1852.84; 12: 45931.79 | [10 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12148.14; 12: 260845.92 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРр61-2-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 7: 1.6395 | [6 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7
|  | Объем=163,95 / 100 | [18 empty] | Объем=163,95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 364.9; 10: 598.25; 11: 24.79; 12: 14830.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.47; 10: 18.81; 11: 10.23; 12: 192.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.55; 10: 9.1; 11: 24.79; 12: 225.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 706.2; 10: 1157.81; 11: 7.63; 12: 8834.09 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1.69; 7: 2.7708 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.58; 7: 53.4149 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.55743 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1082.57; 10: 1774.87; 12: 23857.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 607.35; 12: 15056.21 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 540.54; 12: 13400.03 | [10 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 267.23; 12: 6624.73 | [10 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2582.64; 12: 43881.9 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 7: 0.05 | [6 empty] | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=5 / 100 | [18 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2230.33; 10: 111.52; 11: 24.79; 12: 2764.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.64; 10: 0.08; 11: 10.23; 12: 0.82 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1413.49; 10: 70.67; 11: 7.63; 12: 539.21 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 4.84; 7: 0.242 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201.84; 7: 10.092 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3645.46; 10: 182.27; 12: 3304.61 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.52; 12: 2764.58 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 99.25; 12: 2460.48 | [10 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 49.07; 12: 1216.42 | [10 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.59; 12: 6981.51 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 3.0991 | [6 empty] | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
|  | Объем=309,91 / 100 | [18 empty] | Объем=309,91 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.32; 10: 493.75; 11: 24.79; 12: 12240.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.96; 10: 374.87; 11: 10.23; 12: 3834.92 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1210.4; 10: 3751.15; 11: 7.63; 12: 28621.27 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.59; 7: 45.2159 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1490.68; 10: 4619.77; 12: 44696.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 493.75; 12: 12240.06 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 444.38; 12: 11016.05 | [10 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 227.13; 12: 5630.43 | [10 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5291.28; 12: 61342.73 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРр62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2 обработанной поверхности; 7: 0.92973 | [6 empty] | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
|  | Объем=(309,91*0,3) / 100 | [18 empty] | Объем=(309,91*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 254.41; 10: 236.53; 11: 24.79; 12: 5863.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.3; 10: 2.14; 11: 10.23; 12: 21.89 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1028.97; 10: 956.66; 11: 7.63; 12: 7299.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.6; 7: 21.9416 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1285.68; 10: 1195.33; 12: 13184.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.53; 12: 5863.58 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 212.88; 12: 5277.22 | [10 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 108.8; 12: 2697.25 | [10 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1517.01; 12: 21159.26 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-спуск в подвал |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0.1716 | [6 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-спуск в подвал
|  | Объем=17,16 / 100 | [18 empty] | Объем=17,16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 881.57; 10: 151.28; 11: 24.79; 12: 3750.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.03; 10: 0.18; 11: 10.23; 12: 1.84 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 399.34; 10: 68.53; 11: 7.63; 12: 522.88 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.73; 7: 13.8533 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1281.94; 10: 219.99; 12: 4274.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.28; 12: 3750.23 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 136.15; 12: 3375.21 | [10 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 69.59; 12: 1725.11 | [10 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.73; 12: 9375.27 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРр61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов-балконы |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг; 7: 0.06 | [6 empty] | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов-балконы
|  | Объем=6 / 100 | [18 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6451.72; 10: 387.1; 11: 24.79; 12: 9596.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.11; 10: 0.25; 11: 10.23; 12: 2.56 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3724.69; 10: 223.48; 11: 7.63; 12: 1705.15 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 12.8; 7: 0.768 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 549.55; 7: 32.973 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10180.52; 10: 610.83; 12: 11303.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 387.1; 12: 9596.21 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 344.52; 12: 8540.63 | [10 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 170.32; 12: 4222.33 | [10 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1125.67; 12: 24066.88 | [12 empty] | Всего по позиции
ремонт ж/б козырьков над подъездами | [29 empty] | ремонт ж/б козырьков над подъездами
17 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление ж/б козырьков угловой сталью |  |  | 4: 1 т; 7: 0.10582 | [6 empty] | Обрамление ж/б козырьков угловой сталью
Уд | 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.005291; 8: 5704.87; 10: 30.18 | [15 empty] | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп
Уд | 101-0996 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп |  |  | 4: т; 5: 0.98; 7: 0.1037; 8: 5300; 10: 549.63 | [15 empty] | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп
| 1 | ОТ |  |  | 8: 498.96; 10: 52.8; 11: 24.79; 12: 1308.91 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.51; 10: 2.81; 11: 10.23; 12: 28.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.21; 10: 0.66; 11: 24.79; 12: 16.36 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5533.61; 10: 5.75; 11: 7.63; 12: 43.87 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 7: 4.6561 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.040212 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 579.84; 10: 61.36; 12: 1381.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.46; 12: 1325.27 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 48.11; 12: 1192.74 | [10 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 25.13; 12: 622.88 | [10 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.6; 12: 3197.15 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-101-2543 | Сталь угловая: 60х60х4 мм |  |  | т |  |  | 0.10582 | 5300 |  | 560.85 | 7.63 | 4279.29 | [6 empty] | Сталь угловая: 60х60х4 мм
|  | (Проемы (ремонтно-строительные)) | [24 empty] | (Проемы (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.85; 12: 4279.29 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРр61-4-9 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм-низ козырька |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 7: 0.03 | [6 empty] | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм-низ козырька
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2565.9; 10: 76.98; 11: 24.79; 12: 1908.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.29; 10: 0.73; 11: 10.23; 12: 7.47 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.76; 10: 0.35; 11: 24.79; 12: 8.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1484.11; 10: 44.52; 11: 7.63; 12: 339.69 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3.38; 7: 0.1014 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 226.27; 7: 6.7881 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.0216 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4074.3; 10: 122.23; 12: 2255.49 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.33; 12: 1917.01 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 68.82; 12: 1706.14 | [10 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 34.03; 12: 843.48 | [10 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.08; 12: 4805.11 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2 стяжки; 7: 0.151 | [6 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=15,1 / 100 | [18 empty] | Объем=15,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.24; 9: 1.15; 10: 51.62; 11: 24.79; 12: 1279.66 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 222.25; 9: 1.25; 10: 41.95; 11: 10.23; 12: 429.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.42; 9: 1.25; 10: 4.99; 11: 24.79; 12: 123.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1110.35; 10: 167.66; 11: 7.63; 12: 1279.25 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.22; 6: 1.15; 7: 4.7268 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.25; 7: 0.36617 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1629.84; 10: 261.23; 12: 2988.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.61; 12: 1403.36 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 55.53 |  | 1376.7 | [10 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 27.43 |  | 679.93 | [10 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.19; 12: 5044.69 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  |  | 4: 100 м2 кровли; 7: 0.151 | [6 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
|  | Объем=15,1 / 100 | [18 empty] | Объем=15,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.94; 9: 1.15; 10: 5.37; 11: 24.79; 12: 133.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.13; 9: 1.25; 10: 0.78; 11: 10.23; 12: 7.98 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 265.95; 10: 40.16; 11: 7.63; 12: 306.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.8; 6: 1.15; 7: 0.48622 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 301.02; 10: 46.31; 12: 447.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.37; 12: 133.12 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 5.27 |  | 130.59 | [10 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 2.6 |  | 64.5 | [10 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.18; 12: 642.61 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой+примыкания |  |  | 4: 100 м2 кровли; 7: 0.18988 | [6 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой+примыкания
|  | Объем=(15,1+3,888) / 100 | [18 empty] | Объем=(15,1+3,888) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.35; 9: 1.15; 10: 21.91; 11: 24.79; 12: 543.15 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.64; 9: 1.25; 10: 5.85; 11: 10.23; 12: 59.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 9: 1.25; 10: 0.43; 11: 24.79; 12: 10.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 147.2; 10: 27.95; 11: 7.63; 12: 213.26 | [8 empty] | М
Н | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  |  | 4: м2; 5: 116; 7: 22.0261 | [9 empty] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.44; 6: 1.15; 7: 1.843 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 1.25; 7: 0.026108 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 272.19; 10: 55.71; 12: 816.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.34; 12: 553.81 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0.9 | 98.1 |  |  | 21.92 |  | 543.29 | [10 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 10.82 |  | 268.32 | [10 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.45; 12: 1627.87 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый |  |  | м2 |  |  | 22.0261 | 36.1 |  | 795.14 | 7.63 | 6066.92 | [6 empty] | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый
|  | (Кровли) | [24 empty] | (Кровли)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 795.14; 12: 6066.92 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов (прижимная планка) (применительно) |  |  | 4: 100 м плинтуса; 7: 0.0648 | [6 empty] | Устройство плинтусов (прижимная планка) (применительно)
|  | Объем=6,48 / 100 | [18 empty] | Объем=6,48 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.32; 9: 1.15; 10: 5.76; 11: 24.79; 12: 142.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.23; 9: 1.25; 10: 0.99; 11: 10.23; 12: 10.13 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 70.75; 10: 4.58; 11: 7.63; 12: 34.95 | [8 empty] | М
Н | 101-9189 | Уголок наружный для пластикового плинтуса |  |  | 4: шт.; 5: 7; 7: 0.4536 | [9 empty] | Уголок наружный для пластикового плинтуса
Н | 101-9190 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса |  |  | 4: шт.; 5: 7; 7: 0.4536 | [9 empty] | Уголок внутренний для пластикового плинтуса
Н | 101-9191 | Соединитель для пластикового плинтуса |  |  | 4: шт.; 5: 40; 7: 2.592 | [9 empty] | Соединитель для пластикового плинтуса
Н | 101-9192 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая |  |  | 4: шт.; 5: 8; 7: 0.5184 | [9 empty] | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая
Н | 101-9193 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая |  |  | 4: шт.; 5: 8; 7: 0.5184 | [9 empty] | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая
Н | 101-9199 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 6.5448 | [9 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.66; 6: 1.15; 7: 0.4963 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.3; 10: 11.33; 12: 187.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.76; 12: 142.79 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.9 | 100.8 |  |  | 5.81 |  | 143.93 | [10 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 3.18 |  | 78.89 | [10 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.32; 12: 410.69 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ТССЦ-206-1341 | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм |  |  | м |  |  | 6.5448 | 15.35 |  | 100.46 | 7.63 | 766.51 | [6 empty] | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм
|  | (Кровли) | [24 empty] | (Кровли)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.46; 12: 766.51 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 герметизация межпанельных швов |  |  | 10: 121220.96 | [17 empty] | Итого по разделу 1 герметизация межпанельных швов
Раздел 2. окна | [18 empty] | Раздел 2. окна
26 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.4732 | [6 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=(1,3*0,7*4+1,3*2,1*16) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,3*0,7*4+1,3*2,1*16) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1767.33; 10: 836.3; 11: 24.79; 12: 20731.88 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 261.07; 10: 123.54; 11: 10.23; 12: 1263.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 126.39; 10: 59.81; 11: 24.79; 12: 1482.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 172.76; 7: 81.75 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 3.6626 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2028.4; 10: 959.84; 12: 21995.69 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 896.11; 12: 22214.57 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 815.46; 12: 20215.26 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 465.98; 12: 11551.58 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2241.28; 12: 53762.53 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  | 4: 100 м2 проемов; 7: 0.0364 | [6 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
|  | Объем=(1,3*0,7*4) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,3*0,7*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1886.79; 9: 1.15; 10: 78.98; 11: 24.79; 12: 1957.91 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 489.82; 9: 1.25; 10: 22.29; 11: 10.23; 12: 228.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.74; 9: 1.25; 10: 1.31; 11: 24.79; 12: 32.47 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12314.31; 10: 448.24; 11: 7.63; 12: 3420.07 | [8 empty] | М
Н | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 3.64 | [9 empty] | Блоки оконные пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170.75; 6: 1.15; 7: 7.1476 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 6: 1.25; 7: 0.08008 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14690.92; 10: 549.51; 12: 5606.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.29; 12: 1990.38 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 78.04 |  | 1934.65 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 37.54 |  | 930.5 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 665.09; 12: 8471.16 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-203-0936 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 |  |  | м2 |  |  | 3.64 | 1116.09 |  | 4062.57 | 7.63 | 30997.41 | [6 empty] | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,3*0,7*4 | [18 empty] | Объем=1,3*0,7*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4062.57; 12: 30997.41 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 4: 100 м2 проемов; 7: 0.4368 | [6 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
|  | Объем=(1,3*2,1*16) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,3*2,1*16) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1648.22; 9: 1.15; 10: 827.93; 11: 24.79; 12: 20524.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 474.2; 9: 1.25; 10: 258.91; 11: 10.23; 12: 2648.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.25; 10: 5.89; 11: 24.79; 12: 146.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9711.77; 10: 4242.1; 11: 7.63; 12: 32367.22 | [8 empty] | М
Н | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 43.68 | [9 empty] | Блоки оконные пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.16; 6: 1.15; 7: 74.9261 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.25; 7: 0.36036 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11834.19; 10: 5328.94; 12: 55540.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 833.82; 12: 20670.39 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 810.47 |  | 20091.62 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 389.81 |  | 9663.41 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6529.22; 12: 85295.28 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦ-203-1032 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  |  | м2 |  |  | 43.68 | 1175.38 |  | 51340.6 | 7.63 | 391728.78 | [6 empty] | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,3*2,1*16 | [18 empty] | Объем=1,3*2,1*16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51340.6; 12: 391728.78 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0.24 | [6 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
|  | Объем=(1,5*16) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,5*16) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.43; 9: 1.15; 10: 63.05; 11: 24.79; 12: 1563.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.83; 9: 1.25; 10: 5.05; 11: 10.23; 12: 51.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.65; 9: 1.25; 10: 0.2; 11: 24.79; 12: 4.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4042.57; 10: 970.22; 11: 7.63; 12: 7402.78 | [8 empty] | М
П,Н | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Доски подоконные ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.19; 6: 1.15; 7: 5.8484 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.012 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4287.83; 10: 1038.32; 12: 9017.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.25; 12: 1567.97 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 61.48 |  | 1524.07 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 29.57 |  | 733.03 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.37; 12: 11274.55 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-101-2909 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм |  |  | м |  |  | 24 | 288 |  | 6912 | 7.63 | 52738.56 | [6 empty] | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,5*16 | [18 empty] | Объем=1,5*16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6912; 12: 52738.56 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 7: 0.3264 | [6 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=32,64 / 100 | [18 empty] | Объем=32,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1932.72; 9: 1.15; 10: 725.47; 11: 24.79; 12: 17984.4 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.56; 9: 1.25; 10: 22.26; 11: 10.23; 12: 227.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 0.53; 11: 24.79; 12: 13.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 569.86; 10: 186; 11: 7.63; 12: 1419.18 | [8 empty] | М
Н | 101-9155 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 34.272 | [9 empty] | Листы облицовочные декоративные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.47; 6: 1.15; 7: 62.4862 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.03264 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2557.14; 10: 933.73; 12: 19631.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 726; 12: 17997.54 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 653.4 |  | 16197.79 | [10 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 302.38 |  | 7495.98 | [10 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1889.51; 12: 43325.07 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦ-101-3433 | Панели декоративные пластиковые (применительно) |  |  | м2 |  |  | 0.3315 | 66.63 |  | 22.09 | 7.63 | 168.55 | [6 empty] | Панели декоративные пластиковые (применительно)
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.09; 12: 168.55 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.26 | [6 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
|  | Объем=(1,3*20) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,3*20) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 446.4; 10: 116.06; 11: 24.79; 12: 2877.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.83; 10: 1.78; 11: 10.23; 12: 18.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.31; 10: 0.34; 11: 24.79; 12: 8.43 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2267.22; 10: 589.48; 11: 7.63; 12: 4497.73 | [8 empty] | М
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.224; 7: 0.05824 | [9 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.41; 7: 10.7666 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0208 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2720.45; 10: 707.32; 12: 7393.07 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.4; 12: 2885.56 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 104.76; 12: 2597 | [10 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.54; 12: 1327.36 | [10 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.62; 12: 11317.43 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 окна |  |  | 10: 75657.35 | [17 empty] | Итого по разделу 2 окна
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 165330.5; 12: 1717611.52 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 22308.56; 12: 553029.18 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28201.89; 12: 288505.35 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 116.69; 12: 2892.74 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 114820.05; 12: 876076.99 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 196878.31; 12: 2499681.45 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22308.56; 12: 553029.18 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28201.89; 12: 288505.35 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 116.69; 12: 2892.74 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 114820.05; 12: 876076.99 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 20495.82; 12: 508091.41 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11051.99; 12: 273978.52 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 22425.25; 12: 555921.92 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20495.82; 12: 508091.41 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11051.99; 12: 273978.52 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | договорной коэффициент 0,82657 |  |  | 10: 162733.7; 12: 2066161.7 | [20 empty] | договорной коэффициент 0,82657
|  | Затраты на компенсацию НДС при УСН (876076,99+(288505,35-2892,74)+508091,41*0,1712+273978,52*0,15+0)*0,2 (только ТЦ) |  |  | 12: 257954.33 | [21 empty] | Затраты на компенсацию НДС при УСН (876076,99+(288505,35-2892,74)+508091,41*0,1712+273978,52*0,15+0)*0,2 (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 162733.7; 12: 2324116.03 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]